### Извещение о проведении запроса котировок

19.11.2020

| 1. Сведения о муниципальном заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гамовская средняя школа» |
| Почтовый адрес | 614512 Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул.50 лет Октября, 14 |
| Контактное лицо | управляющий по закупкам Нелюбина Валентина Геннадьевна |
| Телефон (факс) | (342) 299-94-93 |
| Адрес электронной почты (при наличии) | buchgam@mail.ru |
| 2. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки |  |
| Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| Предмет договора | Техническое обслуживание объектов и внутренних инженерных сетей |
| Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Согласно техническому заданию (приложение № 3) |
| Максимальная цена договора | 556636,25 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 25 копеек |
| Источник финансирования | Собственные средства автономного учреждения |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 614512 Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул.50 лет Октября, 14 |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021года |
| Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ на выполнение Технического задания в полном объеме, в том числе расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей ИСПОЛНИТЕЛЯ, кроме расходов на приобретение расходных материалов. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками | Российский рубль |
| 3. Условия проведения |  |
| Требование к участникам размещения заказа | - отсутствуют сведения об организацией в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ; и Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - правомочно заключать договор; - не находится в процессе ликвидации; - не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность не приостановлена; - не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |
| Место и порядок предоставления документации о запросе котировок | Документация о запросе котировок в электронной форме находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего Извещения и Документации на: - официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг по адресу: www.zakupki.gov.ru - ЭТП в сети «Интернет» по адресу: http//www.rts-tender.ru |
| Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе котировок в электронной форме, определение победителя | Запрос котировок в электронной форме проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети «Интернет» по адресу: http://www.rts-tender.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями Документации. Для участия в запроса котировок в электронной форме необходимо быть аккредитованным на указанной ЭТП в соответствии с правилами данной ЭТП. Победителем запроса котировки признается допущенный участник запроса котировки, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о запросе котировок. |
| Дата начала и дата окончания подачи заявок на запрос котировок, место подачи заявок участниками | Заявки на участие в запросе котировки в электронной форме предоставляются на ЭТП по адресу: http//www.rts-tender.ru, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП начало подачи заявок 20.11.2020г. 8-00 (время московское) окончание подачи заявок 26.11.2020г. 14-00 (время московское) |
| Сведения о необходимости предоставления обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки и исполнением договора | Не требуется |
| Срок и порядок отмены закупки | Порядок и срок отзыва на участие в запросе котировок устанавливается в извещении о проведении запроса котировок: в любое время до даты окончания подачи заявок |
| Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок | Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок состоится по адресу: 614512 Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул.50 лет Октября, д.14 27 ноября 2020г. 14-00 (время московское) |
| Порядок подачи котировочных заявок | 1.В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте (http:// zakuhri. dov. ru). 2. Котировочная заявка должна быть подписана участником размещения заказа или его представителем. В основании действий лица, подписавшего котировочную заявку, указывается: - в случае, если котировочную заявку подписывает руководитель юридического лица – реквизиты документа о назначении или об избрании физического лица на должность руководителя юридического лица, обладающего правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (название, номер, дата); - в случае, если котировочную заявку подписывает индивидуальный предприниматель – реквизиты свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (номер, дата); - в случае, если котировочную заявку подписывает представитель участника размещения заказа - реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя участника размещения заказа на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том числе на подачу котировочной заявки и подписание договора по предмету запроса котировок (номер, дата выдачи). |
| Сроки и порядок оплаты | Аванс не предусмотрен. Все расчеты с поставщиком по факту поставки товара в размере 100% в течение 30 банковских дней на основании счета, счета-фактуры, акта оказанных услуг. |
| Срок заключения договора | Не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте |

Приложение:  1.Форма котировочной заявки.

2. Формы документов, входящих в состав котировочной заявки (справка)

3. Техническое задание

4. Проект договора

5. Обоснование (начальной) максимальной цены договора

Приложение 1

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на выполнение работ (оказание услуг)

| Дата составления заявки | «____» _____________201_г. |
| --- | --- |
| Согласие с условиями договора, указанными в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/Не согласен (указать) |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Предмет договора |  |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |
| Наименование |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О,должность,телефон,e-mail) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения, телефон |  |
| ИНН/КПП/ОКПО |  |
| ОГРН |  |
| Дата регисрации |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения об участнике размещения заказа – физическом лице |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Место жительства, телефон |  |
| ИНН, ОГРН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о цене договора |  |
| Цена работ (услуг) | в рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

| (должность лица, подписывающего заявку, и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия) |  | (подпись) М.П. (при наличии) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

СПРАВКА

Настоящей справкой подтверждаем, что __________________________

(наименование Участника закупки)

- правомочно заключать договор;

- не находится в процессе ликвидации;

- не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность не приостановлена;

- не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствуют сведения об организацией в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ; и Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) полученная не ранее чем 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе о проведении закупки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

- копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее в настоящем подпункте – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке.

- согласие участника конкурентной закупки на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

Руководитель организации [для юридических лиц]	_______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц ]          	_______ (Фамилия И.О.)

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги «Техническое облуживание зданий, в т.ч.

внутренних систем отопления, водопровода, канализации, внутреннего электроснабжения в учреждениях ЗАКАЗЧИКА»

1. Требования к организации процесса оказания услуги:

В рабочие часы учреждения проводятся плановые периодические осмотры помещений и инженерных сетей. Периодичность осмотров -  не менее 4 раз в месяц. При необходимости производятся работы согласно перечню по устранению выявленных поломок и недостатков в количестве, указанном в нижеприведенной таблице.

Также при возникновении аварийных ситуаций, в соответствии с перечнем, производится их круглосуточная локализация. Работы по локализации аварийных ситуаций проводятся необходимое количество раз в месяц.

Все работы, выполнение которых подразумевает использование расходных материалов, могут проводиться только при наличии расходных материалов. Заказчик приобретает необходимые расходные материалы по согласованию с Исполнителем. При не предоставлении ЗАКАЗЧИКОМ необходимых для выполнения работ расходных материалов, срок выполнения работ переносится на срок, когда ЗАКАЗЧИК сможет предоставить расходные материалы ИСПОЛНИТЕЛЮ.

2.Требования к видам, составу, объему, содержанию и качеству услуг:

| Виды работ, включенных в техническое обслуживание объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перечень работ | Периодичность |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Еженедельная проверка работоспособности осветительного оборудования объекта и крепления осветительных приборов (от величины объекта) | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 2 | Смена ламп накаливания при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 3 | Смена люминесцентных ламп при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 4 | Смена стартеров люминесцентных ламп при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 5 | Смена дросселей люминесцентных ламп при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 6 | Укрепление плафонов и рассеивателей осветительных приборов при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 7 | Укрепление осветительных приборов при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 8 | Укрепление участков наружной электропроводки до 10 м | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 9 | Восстановление работоспособности светильников (за исключением случаев неисправности проводки за границами светильников) при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 10 | Смена патронов при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 11 | Проверка работоспособности сетей электропитания и крепления внутренней электропроводки | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 12 | Смена выключателей при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 13 | Смена розеток при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 14 | Закрепление наружной проводки до 1 м при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 15 | Закрепление розетки при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 16 | Закрепление выключателей при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 17 | Восстановление работоспособности выключателей и розеток за исключением неисправности электропроводки за границами электро-коммутационных приборов при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 18 | Проверка закрытия и осмотр распределительных щитов | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 19 | Протяжка контактов в распределительных электрощитах при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 20 | Проверка напряжения на ВРУ и в распределительных щитках | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 21 | Очистка от пыли в групповых щитках и распределительных шкафах при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 22 | Закрытие на замки щитков шкафов электротехнического оборудования и ремонт запирающих устройств при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 23 | Замена автоматического выключателя при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 24 | Проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным схемам с отметкой на них о проверке при необходимости | Не менее одного раза в год |  |
| 25 | Проверка электрических щитовых | Не менее 1 раза в месяц |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 1 | Проверка герметичности системы водоснабжения и канализации и работоспособности сантехнических приборов и арматуры | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 2 | Смена санитарных приборов: гибких подводок при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 3 | Смена санитарных приборов: смывных кранов при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 4 | Смена картриджа (кранбуксы) при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 5 | Смена арматуры смесителей при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 6 | Смена аэратора при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 7 | Регулировка арматуры смывного бачка при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 8 | Устранение протечек умывальников, унитазов и пр. (через резиновые уплотнения) при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 9 | Смена сантехнических прокладок при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 10 | Протяжка сгонов, муфт, соединений при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 11 | Прочистка сифона при необходимости (балона химии) | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 13 | Прочистка внутренней канализационной сети (в пределах границ ответственности Заказчика внутри объекта) при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 14 | Осмотр радиаторов отопления на предмет потеков, трещин | Не менее 4 раз в месяц |  |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |
| 1 | Проверка работоспособности доводчика дверей | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 2 | Ремонт (регулировка) доводчика дверей при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 3 | Мелкий ремонт мебели (замена, укрепление ручек, навесов, крепежа мебельных) при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 4 | Регулировка навесов мебельных при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 5 | Закрепление существующих дверных, оконных коробок при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 6 | Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 7 | Смена приборов деревянных дверей: шпингалетов при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 8 | Смена дверных приборов: ручек-скоб при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 9 | Смена приборов деревянных дверей: ручек-кнопок при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 10 | Смена дверных приборов: замков врезных при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 11 | Смена дверных приборов: петель | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 12 | Смена приборов деревянных дверей: замков накладных при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 13 | Смена дверных приборов: пружин при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 14 | Смена дверных приборов: задвижек при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 15 | Смена приборов деревянных окон: петель при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 16 | Смена оконных приборов: ручек при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 17 | Смена оконных приборов: остановов при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 18 | Смена приборов деревянных окон: фрамужных приборов при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 19 | Смена оконных приборов: петель форточных при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 20 | Смена оконных приборов: заверток форточных при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 21 | Смена оконных приборов: задвижек при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 22 | Смена приборов пластиковых и металлопластиковых окон: петель | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 23 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 24 | Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла до: 1м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 25 | Смена стекол металлопластиковых окон до: 1м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 26 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых: до 1м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 27 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 28 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 29 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 30 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен до 1 м2 с подготовкой и расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 31 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен до 1 м2 ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 32 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте: до 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 33 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 34 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 35 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 36 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков до 1 м2 с подготовкой и расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 37 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков до 1 м2 ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 38 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 39 | Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр. | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 40 | Заделка мелких выбоин, трещин ступеней и площадок до 1 дм2. | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 41 | Заделка мелких выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит до 1 дм2. | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 42 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов до 1 м2 с подготовкой и расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 43 | Замена плиток "Байкал" | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| Работы по обслуживанию внутридомовых сетей центрального отопления, водопровода и канализации |  |  |  |
| 1 | Регулировка и наладка систем отопления | 2 раза в год |  |
| 2 | Ремонт или замена регулирующей арматуры (диаметр не более 25мм) | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 3 | Промывка систем водопровода, канализации при необходимости | По необходимости, но не более 4 раз в месяц |  |
| 4 | Замена контрольно-измерительных приборов. | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 5 | Смена арматуры кранов: писсуарных | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 6 | Смена санитарных приборов: смесителей | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 7 | Смена санитарных приборов: писсуаров | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 8 | Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 9 | Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 10 | Смена санитарных приборов: смывных бачков | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 11 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 12 | Смена санитарных приборов: моек на 1 отделение | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 13 | Смена санитарных приборов: раковин | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 15 | Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” до 1 м | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 16 | Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм до 1 м | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| Работы по локализации аварийных ситуаций |  |  |  |
| № пп | Перечень работ - все работы проводятся в пределах границ ответственности Заказчика. | По необходимости |  |
| 1 | Локализация повреждений окон, дверей, замков, элементов внешнего и внутреннего контуров, влияющих на сохранность имущества | По необходимости |  |
| 2 | Восстановление работоспособности дверей и ворот объекта по внешнему периметру | По необходимости |  |
| 3 | Восстановление электроснабжения объекта или его части: замена кабельной линии после ВРУ, предохранителей, автоматических выключателей, РУ | По необходимости |  |
| 4 | Отключение поврежденных кабелей и электроустановок, влияющих на безопасность людей и объекта в пределах границ ответствен-ности Заказчика в пределах контура здания | По необходимости |  |
| 5 | Отключение неисправных трубопроводов и систем инженерного оборудования в пределах границ ответственности Заказчика в пределах контура здания | По необходимости |  |
| 6 | Локализация течи инженерных сетей в пределах границ ответственности Заказчика в пределах контура здания | По необходимости |  |
| 7 | Прочистка канализационных сетей в пределах границ ответственности Заказчика в пределах контура здания | По необходимости |  |
| 8 | Укрепление или снятие с фасадов угрожающих падением отдельных архитектурных деталей, облицовочной плитки, кирпичей и т.д., с расположением по высоте до 3м от уровня земли | По необходимости |  |

3. Требования к безопасности оказываемых услуг

Расходные материалы, хозяйственный инвентарь и т.д., используемые при оказании услуг должны соответствовать стандартам экологической безопасности.

4. Требования к сотрудникам обслуживающей компании

Сотрудники обслуживающей компании, непосредственно оказывающие услуги должны иметь:

- требуемые для производства работ квалификацию и допуски, в т.ч. электрики с 4 группой допуска по электробезопасности;

- справку об отсутствии судимости;

- отметку о пройденной флюорографии;

- опрятный и аккуратный внешний вид;

- униформу.

Приложение № 4

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

«     »                  2020 года

МАОУ «Гамовская средняя школа», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Миковой Галины Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ______________, действующего на основании _____________________________,  с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили по итогам проведения запроса котировок (протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме от ________№__) настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать ЗАКАЗЧИКУ услуги по Техническому обслуживанию объектов и внутренних инженерных сетей объектов ЗАКАЗЧИКА, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить услуги по цене и на условиях, указанных в настоящем договоре.

1.2. Виды, объемы, содержание и характеристики услуги устанавливаются СТОРОНАМИ в Техническом задании согласно Приложению 1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет  __________  (________) рублей __ копейки, в том числе НДС .

Стоимость услуг за каждый текущий (расчетный) месяц составляет: ___________ (_________________) рублей __ копеек.

В случае, если Исполнителем по Договору является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена Договора), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

2.2. Цена договора является твердой, включает в себя все расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ на выполнение Технического задания в полном объеме, в том числе расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей ИСПОЛНИТЕЛЯ, кроме расходов на приобретение расходных материалов.

2.3. Оплата оказанных услуг по настоящему договору производится ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно в размере, установленном в п. 2.1 настоящего договора, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Акта оказанных услуг за текущий (расчетный) месяц и предоставления Исполнителем счета и (или) счет – фактуры за текущий (расчетный) месяц.

Оплата оказанных услуг по настоящему договору производится ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в банковском учреждении.

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Срок оказания услуг: с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.

3.2. Срок (периодичность) оказания услуг по каждому виду (подвиду) услуги установлен в Техническом задании (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.1.1. обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ доступ к месту оказания услуги (возможность оказывать услуги) согласно условиям настоящего договора;

4.1.2. осуществлять ежедневный визуальный контроль за соответствием оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг требованиям Технического задания (Приложение 1 к настоящему договору).

Ответственное лицо Заказчика по настоящему договору – _________________, тел.(342) __________;

4.1.3. сообщать ответственному лицу ИСПОЛНИТЕЛЯ по телефону и (или) факсу, указанному в п. 4.3.1. настоящего договора, в течение 1 (одного) часа с момента выявления несоответствия оказываемых услуг требованиям Технического задания (Приложение 1 к настоящему договору) и (или) не устранения их по требованию ответственного лица ЗАКАЗЧИКА в случаях:

а) обнаружения сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ, непосредственно оказываемых услуги, в состоянии алкогольного или иного опьянения или нарушающих установленные у ЗАКАЗЧИКА правила внутреннего распорядка;

б) некачественного оказания услуги сотрудниками ИСПОЛНИТЕЛЯ по одному, всем или некоторым объектам учебного заведения.

4.1.4. признать претензию обоснованной и принятой ИСПОЛНИТЕЛЕМ без подписи ответственного лица ИСПОЛНИТЕЛЯ в Журнале претензий в случае его неявки по истечении срока, установленного в п. 4.3.10 настоящего договора;

4.1.5. привлечь для заполнения Журнала претензий независимых экспертов при наличии разногласий с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в день обнаружения нарушений, указанных в п. 4.1.4 настоящего договора (с учетом правил внутреннего распорядка Заказчика), а также для оценки вреда или гибели имущества ЗАКАЗЧИКА, причиненного сотрудниками ИСПОЛНИТЕЛЯ. Выбор независимых экспертов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.6. вести и обеспечивать сохранность Журнала претензий;

4.1.7. готовить и направлять претензии к оказываемым услугам ИСПОЛНИТЕЛЮ (при необходимости).

4.1.8. осуществлять приемку оказанных услуг, в т.ч. подписывать Акты оказанных услуг.

4.1.9. Обеспечить Исполнителя расходными материалами для оказания услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему договору).

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. требовать устранения недостатков, выявленных в ходе ежедневного визуального контроля за соответствием оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг требованиям Технического задания (Приложение 1 к настоящему договору);

4.2.2. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия оказываемых услуг требованиям настоящего договора, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

4.3.1. оказывать услуги лично, ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.

Ответственное лицо ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему договору – Ф.И.О,

Ответственное лицо за состояние электротехнических силовых сетей и сетей освещения, распределительных устройств, коммутационных аппаратов, включенных в эти сети и общую схему распределения электроэнергии ЗАКАЗЧИКА - Ф.И.О.

4.3.2. оказывать услуги своевременно, качественно и в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему договору);

4.3.3.  обеспечить выполнение услуги обученными и прошедшими инструктаж по технике безопасности труда сотрудниками, обеспечить выполнение сотрудниками при оказании Услуг по настоящему договору на объекте Заказчика правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, электробезопасности, иных требований в соответствии с требованиями действующего законодательства;

4.3.4.  за 2 (два) рабочих дня до оказания услуги предоставить ЗАКАЗЧИКУ для согласования:

- количество и списочный состав персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, выделенного для оказания услуг, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных, справками о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, отметку о пройденной флюорографии.

4.3.5. услуги по настоящему договору выполняются на основании заявок, регистрируемых в журнале заявок. Заявки на выполнение работ подаются уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА по телефонам ИСПОЛНИТЕЛЯ __________________;

4.3.6. в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения настоящего договора передать ответственному лицу ЗАКАЗЧИКА Журнал претензий. Журнал претензий должен содержать сведения о Заказчике, Исполнителе, месте оказания услуг и графы для заполнения следующего содержания: «Дата и время оповещения Заказчиком ответственного лица Исполнителя», «Содержание претензии», «Дата и время прибытия ответственного лица Исполнителя», «Ф.И.О. и подпись ответственного лица Заказчика», «Ф.И.О. и подпись ответственного лица Исполнителя», «Отметка о принятии /не принятии (с указанием причин) претензии Исполнителем», «Ф.И.О. и подпись независимого эксперта (при необходимости)». Журнал претензий должен быть прошнурован, все страницы пронумерованы и скреплены печатью ИСПОЛНИТЕЛЯ;

4.3.7. устранять недостатки, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ в ходе ежедневного визуального контроля за соответствием оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг требованиям Технического задания (Приложение 1 к настоящему договору);

4.3.8. передать ЗАКАЗЧИКУ оставленное без присмотра чужое имущество (телефоны, часы, учебники, тетради, пеналы, сумки, обувь и т.д.), обнаруженное при оказании услуги, до конца рабочего дня, в течение которого такое имущество было обнаружено (в случае обнаружения);

4.3.9. приступить к оказанию услуги после устранения ЗАКАЗЧИКОМ причин, препятствующих своевременному и качественному оказанию услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ;

4.3.10. в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения от ответственного лица ЗАКАЗЧИКА, указанного в п. 4.1.2 настоящего договора, о выявленных в ходе оказания услуги сотрудниками ИСПОЛНИТЕЛЯ несоответствиях (п. 4.1.3 настоящего договора) и не устраненных по требованию ответственного лица ЗАКАЗЧИКА, явиться для заполнения Журнала претензий (с учетом правил внутреннего распорядка Заказчика);

4.3.11. в течение 2 (двух) часов с момента принятия претензии, зафиксированной в Журнале претензий, устранить недостатки, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ в ходе ежедневного визуального контроля за соответствием оказываемых услуг;

4.3.12. в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения работ устранить несоответствия оказываемой услуги требованиям Технического задания (Приложение 1 к настоящему договору), выявленные ЗАКАЗЧИКОМ в ходе ежедневного визуального контроля за соответствием оказываемых услуг.

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:

4.4.1. отказаться от оказания услуги полностью или частично при наличии каких-либо причин (обстоятельств), препятствующих своевременному и качественному оказанию услуги ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не зависящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ;

4.4.2. требовать проведения независимой экспертизы для проверки соответствия оказываемых услуг требованиям настоящего договора, оценки вреда или гибели имущества ЗАКАЗЧИКА, причиненного сотрудниками ИСПОЛНИТЕЛЯ;

4.4.3. отказаться от принятия претензии на основании заключения независимой экспертизы;

4.4.4. направлять претензии ЗАКАЗЧИКУ, составлять и подписывать акты.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. Ответственное лицо ЗАКАЗЧИКА, указанное в п. 4.1.2. настоящего договора, осуществляет ежедневный визуальный контроль за соответствием оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг требованиям Технического задания (Приложение 1 к настоящему договору) в течение текущего (расчетного) месяца.

5.2. Недостатки услуги по качеству, содержанию и объему, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ, должны быть устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ собственными силами и за свой счет в сроки, установленные в п. 4.3. настоящего договора.

5.3. Каждый факт нарушения, указанный в п. 4.1.3 настоящего договора, фиксируется ответственным лицом ЗАКАЗЧИКА в Журнале претензий.

В случае утери журнала или приведение его в состояние, непригодное для прочтения, услуги за текущий (расчетный) месяц, в котором Журнал претензий был утерян, считаются оказанными ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего договора, и подлежащими оплате ЗАКАЗЧИКОМ в установленном настоящим договором порядке.

5.4. При наличии разногласий между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ по обоснованности претензий и принятию их ИСПОЛНИТЕЛЕМ, указанных в п.4.1.4 настоящего договора, решение принимается на основании заключения независимых экспертов. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА или ИСПОЛНИТЕЛЯ с заключением независимых экспертов, или нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока привлечения независимых экспертов (п. 4.1.5 настоящего договора), спор разрешается в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего договора.

5.5. Сдача-приемка услуг оформляется Актом оказанных услуг, подписываемым СТОРОНАМИ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за текущим (расчетным), направляет (передает) ЗАКАЗЧИКУ Акт оказанных услуг за предыдущий текущий (расчетный) месяц.

5.6. При отсутствии в течение текущего (расчетного) месяца претензий со стороны ЗАКАЗЧИКА к оказываемым ИСПОЛНИТЕЛЕМ услугам и (или) удовлетворении ИСПОЛНИТЕЛЕМ претензий ЗАКАЗЧИКА Акт оказанных услуг за предыдущий текущий (расчетный) месяц подписывается ЗАКАЗЧИКОМ не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения Акта оказанных услуг и передается (направляется) ИСПОЛНИТЕЛЮ.

5.7. При наличии в течение текущего (расчетного) месяца претензий со стороны ЗАКАЗЧИКА к оказываемым ИСПОЛНИТЕЛЕМ услугам Акт оказанных услуг подписывается ЗАКАЗЧИКОМ после устранения недостатков ИСПОЛНИТЕЛЕМ и (или) перечисления ИСПОЛНИТЕЛЕМ на счет ЗАКАЗЧИКА денежных средств, в размере, установленном в п. 6.2.1., 6.2.4 настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность ЗАКАЗЧИКА:

6.1.1. в случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате услуг (п.2.3. настоящего договора), ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки;

6.1.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за сохранность Журнала претензий, обоснованность предъявляемых ИСПОЛНИТЕЛЮ претензий.

6.2. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ:

6.2.1. в случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков оказания услуги, установленных в разделе 3 настоящего договора, а также, сроков устранения недостатков услуг (п.4.3. настоящего договора), ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за текущий (расчетный) месяц за каждую принятую претензию согласно Журналу претензий;

6.2.2. в случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ требований Технического задания, а именно, оказание услуги не в полном объеме и (или) ненадлежащего качества, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные в п.4.3. настоящего договора;

6.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает ЗАКАЗЧИКУ причиненный сотрудником ИСПОЛНИТЕЛЯ вред при наличии доказательств вины ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании заключения независимого эксперта;

6.2.4. за каждую предъявленную ЗАКАЗЧИКОМ претензию и принятую ИСПОЛНИТЕЛЕМ в порядке, установленном п.4.1.4 настоящего договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уплатить штраф в размере 100 рублей за каждую претензию. Размер штрафа за текущий (расчетный) месяц предъявляется ЗАКАЗЧИКОМ отдельно на основании письменной претензии к ИСПОЛНИТЕЛЮ;

6.2.5. В случае если недостатки услуги в срок, установленный п.4.3. настоящего договора, не были устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ, либо являются существенными и неустранимыми, ЗАКЗАЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.3. Уплата СТОРОНАМИ неустойки, штрафа, пени не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, стихийные бедствия, военные действия (война) и другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера (непреодолимой силы).

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся действия (бездействие) третьих лиц.

6.5. СТОРОНА освобождается от уплаты неустойки и иной ответственности, если докажет, что неисполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

7.1. В своих взаимоотношениях в рамках настоящего договора СТОРОНЫ стремятся избегать споров и разногласий.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в досудебном порядке - путем направления претензии. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является обязательным. СТОРОНА, получившая претензию, обязана ответить на нее в 10-дневный срок.

7.3. Требования, предъявляемые СТОРОНАМИ друг другу, должны быть удовлетворены в 10-дневный срок, если настоящим договором, законом или самим требованием не установлен более длительный срок.

7.4. При не урегулировании СТОРОНАМИ спора в досудебном порядке, спор рассматривается в Арбитражном суде Пермского края.

7.5. Требования, предъявляемые СТОРОНАМИ друг другу, должны быть обоснованными (мотивированными).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2021года до исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению СТОРОН, а при отсутствии такого соглашения – в судебном порядке.

8.3. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ его обязательств в соответствии с п. 6.2.5 настоящего договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по 1 (одному) для каждой из СТОРОН, имеющих одинаковую (равную) юридическую силу.

9.3. Настоящий договор имеет Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение 1: Техническое задание.

9.4. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими СТОРОНАМИ.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: МАОУ «Гамовская средняя школа» 614512 Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 14. ОГРН 1025902397916 ИНН 5948014050 КПП 594801001 БИК 045773001 л/сч 3077400028 р/сч 40701810300003000001 в Отделение Пермь г. Пермь т./ф. (342) 299-94-93, 299-93-28, 299-93-59 | Исполнитель: |
| --- | --- |

11. ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| _______________________ (Г.М. Микова) «___» ____________________ 20 г. | _______________________(_____________) «___» ____________________ 20 г. |

Приложение 1

к договору от ________ 2020г № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги «Техническое облуживание зданий, в т.ч.

внутренних систем отопления, водопровода, канализации, внутреннего электроснабжения в учреждениях ЗАКАЗЧИКА»

1. Требования к организации процесса оказания услуги:

В рабочие часы учреждения проводятся плановые периодические осмотры помещений и инженерных сетей. Периодичность осмотров -  не менее 4 раз в месяц. При необходимости производятся работы согласно перечню по устранению выявленных поломок и недостатков в количестве, указанном в нижеприведенной таблице.

Также при возникновении аварийных ситуаций, в соответствии с перечнем, производится их круглосуточная локализация. Работы по локализации аварийных ситуаций проводятся необходимое количество раз в месяц.

Все работы, выполнение которых подразумевает использование расходных материалов, могут проводиться только при наличии расходных материалов. Заказчик приобретает необходимые расходные материалы по согласованию с Исполнителем. При не предоставлении ЗАКАЗЧИКОМ необходимых для выполнения работ расходных материалов, срок выполнения работ переносится на срок, когда ЗАКАЗЧИК сможет предоставить расходные материалы ИСПОЛНИТЕЛЮ.

2.Требования к видам, составу, объему, содержанию и качеству услуг:

| Виды работ, включенных в техническое обслуживание объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перечень работ | Периодичность |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Еженедельная проверка работоспособности осветительного оборудования объекта и крепления осветительных приборов (от величины объекта) | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 2 | Смена ламп накаливания при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 3 | Смена люминесцентных ламп при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 4 | Смена стартеров люминесцентных ламп при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 5 | Смена дросселей люминесцентных ламп при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 6 | Укрепление плафонов и рассеивателей осветительных приборов при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 7 | Укрепление осветительных приборов при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 8 | Укрепление участков наружной электропроводки до 10 м | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 9 | Восстановление работоспособности светильников (за исключением случаев неисправности проводки за границами светильников) при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 10 | Смена патронов при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 11 | Проверка работоспособности сетей электропитания и крепления внутренней электропроводки | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 12 | Смена выключателей при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 13 | Смена розеток при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 14 | Закрепление наружной проводки до 1 м при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 15 | Закрепление розетки при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 16 | Закрепление выключателей при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 17 | Восстановление работоспособности выключателей и розеток за исключением неисправности электропроводки за границами электро-коммутационных приборов при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 18 | Проверка закрытия и осмотр распределительных щитов | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 19 | Протяжка контактов в распределительных электрощитах при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 20 | Проверка напряжения на ВРУ и в распределительных щитках | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 21 | Очистка от пыли в групповых щитках и распределительных шкафах при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 22 | Закрытие на замки щитков шкафов электротехнического оборудования и ремонт запирающих устройств при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 23 | Замена автоматического выключателя при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 24 | Проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным схемам с отметкой на них о проверке при необходимости | Не менее одного раза в год |  |
| 25 | Обслуживание злектрических щитовых | Не менее 1 раза в месяц |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 1 | Проверка герметичности системы водоснабжения и канализации и работоспособности сантехнических приборов и арматуры | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 2 | Смена санитарных приборов: гибких подводок при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 3 | Смена санитарных приборов: смывных кранов при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 4 | Смена картриджа (кранбуксы) при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 5 | Смена арматуры смесителей при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 6 | Смена аэратора при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 7 | Регулировка арматуры смывного бачка при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 8 | Устранение протечек умывальников, унитазов и пр. (через резиновые уплотнения) при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 9 | Смена сантехнических прокладок при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 10 | Протяжка сгонов, муфт, соединений при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 11 | Прочистка сифона при необходимости (балона химии) | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 13 | Прочистка внутренней канализационной сети (в пределах границ ответственности Заказчика внутри объекта) при необходимости | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 14 | Осмотр радиаторов отопления на предмет потеков, трещин | Не менее 4 раз в месяц |  |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |
| 1 | Проверка работоспособности доводчика дверей | Не менее 4 раз в месяц |  |
| 2 | Ремонт (регулировка) доводчика дверей при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 3 | Мелкий ремонт мебели (замена, укрепление ручек, навесов, крепежа мебельных) при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 4 | Регулировка навесов мебельных при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 5 | Закрепление существующих дверных, оконных коробок при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 6 | Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 7 | Смена приборов деревянных дверей: шпингалетов при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 8 | Смена дверных приборов: ручек-скоб при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 9 | Смена приборов деревянных дверей: ручек-кнопок при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 10 | Смена дверных приборов: замков врезных при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 11 | Смена дверных приборов: петель | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 12 | Смена приборов деревянных дверей: замков накладных при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 13 | Смена дверных приборов: пружин при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 14 | Смена дверных приборов: задвижек при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 15 | Смена приборов деревянных окон: петель при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 16 | Смена оконных приборов: ручек при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 17 | Смена оконных приборов: остановов при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 18 | Смена приборов деревянных окон: фрамужных приборов при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 19 | Смена оконных приборов: петель форточных при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 20 | Смена оконных приборов: заверток форточных при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 21 | Смена оконных приборов: задвижек при необходимости | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 22 | Смена приборов пластиковых и металлопластиковых окон: петель | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 23 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 24 | Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла до: 1м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 25 | Смена стекол металлопластиковых окон до: 1м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 26 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых: до 1м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 27 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 28 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 29 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 30 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен до 1 м2 с подготовкой и расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 31 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен до 1 м2 ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 32 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте: до 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 33 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 34 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 35 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 36 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков до 1 м2 с подготовкой и расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 37 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков до 1 м2 ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 38 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 39 | Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр. | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 40 | Заделка мелких выбоин, трещин ступеней и площадок до 1 дм2. | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 41 | Заделка мелких выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит до 1 дм2. | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 42 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов до 1 м2 с подготовкой и расчисткой старой краски | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 43 | Замена плиток "Байкал" | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| Работы по обслуживанию внутридомовых сетей центрального отопления, водопровода и канализации |  |  |  |
| 1 | Регулировка и наладка систем отопления | 2 раза в год |  |
| 2 | Ремонт или замена регулирующей арматуры (диаметр не более 25мм) | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 3 | Промывка систем водопровода, канализации при необходимости | По необходимости, но не более 4 раз в месяц |  |
| 4 | Замена контрольно-измерительных приборов. | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 5 | Смена арматуры кранов: писсуарных | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 6 | Смена санитарных приборов: смесителей | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 7 | Смена санитарных приборов: писсуаров | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 8 | Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 9 | Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 10 | Смена санитарных приборов: смывных бачков | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 11 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 12 | Смена санитарных приборов: моек на 1 отделение | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 13 | Смена санитарных приборов: раковин | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 15 | Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” до 1 м | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| 16 | Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм до 1 м | По необходимости, но не более 1 работы на 1 объекте в месяц |  |
| Работы по локализации аварийных ситуаций |  |  |  |
| № пп | Перечень работ - все работы проводятся в пределах границ ответственности Заказчика. | По необходимости |  |
| 1 | Локализация повреждений окон, дверей, замков, элементов внешнего и внутреннего контуров, влияющих на сохранность имущества | По необходимости |  |
| 2 | Восстановление работоспособности дверей и ворот объекта по внешнему периметру | По необходимости |  |
| 3 | Восстановление электроснабжения объекта или его части: замена кабельной линии после ВРУ, предохранителей, автоматических выключателей, РУ | По необходимости |  |
| 4 | Отключение поврежденных кабелей и электроустановок, влияющих на безопасность людей и объекта в пределах границ ответствен-ности Заказчика в пределах контура здания | По необходимости |  |
| 5 | Отключение неисправных трубопроводов и систем инженерного оборудования в пределах границ ответственности Заказчика в пределах контура здания | По необходимости |  |
| 6 | Локализация течи инженерных сетей в пределах границ ответственности Заказчика в пределах контура здания | По необходимости |  |
| 7 | Прочистка канализационных сетей в пределах границ ответственности Заказчика в пределах контура здания | По необходимости |  |
| 8 | Укрепление или снятие с фасадов угрожающих падением отдельных архитектурных деталей, облицовочной плитки, кирпичей и т.д., с расположением по высоте до 3м от уровня земли | По необходимости |  |

3. Требования к безопасности оказываемых услуг

Расходные материалы, хозяйственный инвентарь и т.д., используемые при оказании услуг должны соответствовать стандартам экологической безопасности.

4. Требования к сотрудникам обслуживающей компании

Сотрудники обслуживающей компании, непосредственно оказывающие услуги должны иметь:

- требуемые для производства работ квалификацию и допуски, в т.ч. электрики с 4 группой допуска по электробезопасности;

- справку об отсутствии судимости;

- отметку о пройденной флюорографии;

- опрятный и аккуратный внешний вид;

- униформу.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| _________________________/Г.М. Микова/ | ________________________/_____________/ |

Приложение 5

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на техническое обслуживание объектов и внутренних инженерных сетей на 2021г.

Выведено на аутсорсинг:

Рабочий по обслуживанию зданий -2,5ставок

| Выведено на аутсорсинг ставок | Минимальная з/плата, руб. | Кол-во месяцев | З/плата 2,5 ставок выведенных на аутсорсинг, руб. | З/плата 2,5 ставок выведенных на аутсорсинг с уральским коэффициентом, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 12392,00 | 12 | 371760,00 | 427524,00 |
|  | За 12 месяцев |  |  | 427524,00 |
|  | Начисления на з/плату 30,2% |  |  | 129112,25 |
|  | Сумма по договору на год в части оплаты труда |  |  | 556636,25 |